ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по обслуживанию и эксплуатации систем контроля

и управления доступом многоквартирных домов

I. Общие сведения

| Обслуживание и эксплуатация систем контроля и управления доступом многоквартирных домов |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение надёжного, безопасного и бесперебойного функционирования, технического обслуживания, ремонта, диагностики, мониторинга, диспетчеризации, администрирования, программирования, интеграции и ввода в эксплуатацию смонтированных систем и технических средств СКУД (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта), домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектов

Группа занятий

| 3113 | Техники-электрики | 3522 | Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 2152 | Инженеры-электроники |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 16 | Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 33.20 | Монтаж и пусконаладка оборудования |
| --- | --- |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 63.11 | Обработка данных, диспетчеризация |
| 71.20 | Технические испытания и анализ |
| 80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности |
| 95.11 | Ремонт компьютерного оборудования |
| 95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Техническое обслуживание, диагностика и ремонт СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | 5 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту систем контроля и управления доступом в многоквартирных домах | Проведение планового (регламентного) и профилактического технического обслуживания СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | A/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Диагностика неисправностей, ремонт и восстановление работоспособности СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | A/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Организация работ по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | A/03.5 | 5 |
| B | Мониторинг, диспетчерское управление, приём и обработка событий и обращений, связанных с функционированием СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | 5 | Диспетчер систем контроля и управления доступом в многоквартирных домах | Мониторинг работоспособности и фиксация событий (инцидентов) в работе СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объекта | B/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Приём, обработка обращений и координация действий по устранению инцидентов, связанных с функционированием СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | B/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Оперативное администрирование и управление конфигурациями СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | B/03.5 | 5 |
| С | Пусконаладка, программирование (конфигурирование), интеграция и ввод в эксплуатацию в рамках модернизации, ремонта или замены СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | 6 | Инженер по разработке и внедрению систем безопасности и контроля доступа в многоквартирных домах | Организация и методическое обеспечение работ по пусконаладке СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах, при их модернизации, ремонте или замене | С/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Программирование (конфигурирование), настройка параметров и комплексная проверка работоспособности оборудования и программного обеспечения СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | С/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Проведение интеграции систем, комплексного тестирования и оформление исполнительно-сдаточной документации по вводу в эксплуатацию СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | С/03.6 | 6 |
| D | Программирование, интеграция, тестирование и обеспечение устойчивого функционирования и отказоустойчивости СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах в соответствии с требованиями информационной безопасности | 6 | Инженер по программированию систем безопасности и контроля доступа в многоквартирных домах | Программирование алгоритмов, правил и сценариев функционирования СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | D/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Интеграция СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах, через WEB-интерфейсы и API, включая настройку обмена данными и обеспечение их совместимости и отказоустойчивости | D/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Проведение специализированного тестирования на устойчивость и отказоустойчивость, анализ результатов, оптимизация конфигураций и устранение ошибок в работе СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | D/03.6 | 6 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание, диагностика и ремонт СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту систем контроля и управления доступом в многоквартирных домах |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение |  |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | - |
| --- | --- |
| Другие характеристики |  |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ |  |  |
| ЕКС1 |  |  |
| Перечень СПО2 |  |  |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение планового (регламентного) и профилактического технического обслуживания СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Визуальный осмотр и проверка механической целостности вызывных панелей, считывателей, контроллеров СКУД |
| --- | --- |
|  | Проверка и очистка оптических элементов устройств видеонаблюдения |
|  | Тестирование электромеханических и электромагнитных замков, доводчиков, кнопок выхода на предмет срабатывания и усилия отрыва |
|  | Контроль состояния кабельных линий, разъемов, соединений слаботочных систем на предмет окисления и механических повреждений |
|  | Профилактическая чистка внутренних компонентов коммутаторов, блоков питания, распределительных коробок от пыли и влаги |
|  | Проверка уровня заряда и замена источников бесперебойного питания, аккумуляторных батарей в оборудовании |
|  | Тестирование работы домофонных абонентских трубок, мониторов, регулировка громкости и качества видеосигнала |
|  | Проверка и обслуживание специализированных средств связи для МГН: поручней вызова, информационных табло, домофонов с тактильными элементами |
|  | Контроль работоспособности и настройка громкоговорителей, сирен, световых оповещателей системы оповещения |
|  | Выполнение тестовых проходов через точки доступа с использованием различных идентификаторов (карты, брелоки, биометрия) |
|  | Верификация корректности ведения журналов событий контроллеров СКУД и видеорегистраторов |
|  | Замер напряжения в точках питания оборудования, проверка стабильности параметров сети |
|  | Замена расходных компонентов и элементов питания |
|  | Проведение функционального тестирования резервных каналов связи и автоматического переключения на резерв |
|  | Визуальная проверка состояния периметральных средств обнаружения, входящих в комплекс безопасности |
|  | Формирование и сдача отчетной документации по выполненным работам технического обслуживания с указанием выявленных замечаний |
| Необходимые умения | Распознавать типы и модели оборудования систем контроля доступа, домофонов, видеонаблюдения и оповещения |
|  | Считывать и интерпретировать показания контрольно-измерительных приборов |
|  | Выполнять демонтаж и монтаж модульного оборудования для проведения внутренней очистки и инспекции |
|  | Проводить базовую диагностику неисправностей методом исключения и замены на заведомо исправный модуль |
|  | Настраивать базовые параметры оборудования через локальные интерфейсы (кнопочные панели, дисплеи) |
|  | Программировать идентификаторы доступа (карты, коды) в контроллеры СКУД и домофонные системы |
|  | Калибровать чувствительность датчиков движения и аудиовыхода в оборудовании для МГН |
|  | Проводить тестовые включения и проверять последовательность работы систем при имитации сценариев |
|  | Читать и применять монтажные схемы, принципиальные электрические схемы, планы расположения оборудования |
|  | Работать с диагностическим программным обеспечением производителей для считывания логов ошибок и текущих параметров |
|  | Осуществлять пайку и обжим слаботочных соединителей, восстанавливать поврежденную кабельную изоляцию |
|  | Соблюдать протоколы безопасности при работе с электрооборудованием и личными данными в системах |
|  | Настраивать углы обзора и фокус камер видеонаблюдения для обеспечения требуемых зон контроля |
|  | Проверять работу и обслуживать устройства вызова и связи, адаптированные для инвалидов по зрению и слуху |
|  | Вести электронные и бумажные журналы учета работ, вносить данные о замененных комплектующих |
| Необходимые знания | Архитектура и принципы работы различных типов домофонных систем |
|  | Технические характеристики и отличия различных типов контроллеров доступа |
|  | Основы функционирования и типовые неисправности электромагнитных и электромеханических запирающих устройств |
|  | Параметры и стандарты слаботочных сетей: напряжение, ток, сопротивление изоляции, волновое сопротивление |
|  | Устройство и принцип действия основных типов устройств видеонаблюдения |
|  | Номенклатура и назначение расходных материалов и запасных частей, инструментов и принадлежностей для систем безопасности |
|  | Требования нормативных документов к размещению и техническому состоянию средств связи для МГН |
|  | Алгоритмы работы источников бесперебойного питания и методики проверки их аккумуляторных батарей |
|  | Принципы кодирования и форматы данных в электронных идентификаторах |
|  | Основы сетевых технологий, применяемых в IP-системах: протоколы, адресация, базовые настройки |
|  | Типовые регламенты и циклограммы планово-профилактического технического обслуживания |
|  | Методики проведения инструментальных замеров электрических параметров в слаботочных цепях |
|  | Требования по электробезопасности при работе с оборудованием до 1000 В |
|  | Принципы документооборота и состав исполнительной документации на системы безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Диагностика неисправностей, ремонт и восстановление работоспособности СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выявление и локализация неисправностей в оборудовании систем контроля доступа по результатам мониторинга и обращений |
| --- | --- |
|  | Диагностика причин отказов вызывных панелей домофонных систем |
|  | Анализ и устранение неполадок в работе считывателей идентификаторов доступа различных типов |
|  | Поиск и ремонт неисправностей в цепях управления электромагнитными и электромеханическими замками |
|  | Восстановление работоспособности контроллеров и коммутаторов домофонных и охранных систем |
|  | Диагностика и ремонт неисправностей в системах видеонаблюдения, включая камеры, видеорегистраторы, блоки питания |
|  | Устранение нарушений в работе средств оповещения и громкоговорящей связи |
|  | Поиск и ликвидация повреждений в кабельных линиях слаботочных систем безопасности |
|  | Замена неисправных модулей и компонентов систем безопасности с проведением последующей настройки |
|  | Восстановление целостности и герметичности уличных конструкций оборудования систем безопасности |
|  | Настройка и калибровка оборудования после проведенного ремонта для обеспечения работоспособности |
|  | Проведение функциональных испытаний отремонтированных систем в различных режимах работы |
|  | Документирование выявленных неисправностей, выполненных ремонтных работ и использованных материалов |
|  | Согласование и выполнение работ по временному восстановлению систем безопасности для обеспечения защиты объекта |
|  | Контроль качества выполненных ремонтных работ и соответствия восстановленных систем техническим требованиям |
| Необходимые умения | Анализировать журналы событий и данные мониторинга для выявления закономерностей и частых сбоев |
|  | Применять инструменты и приборы для диагностики электронных компонентов |
|  | Читать и понимать принципиальные и монтажные схемы оборудования систем безопасности |
|  | Выполнять пайку и замену электронных компонентов на платах контроллеров и блоков управления |
|  | Настраивать и тестировать работу устройств после ремонта с использованием диагностического программного обеспечения |
|  | Осуществлять поиск обрывов и коротких замыканий в кабельных линиях различными методами |
|  | Определять совместимость запасных частей и модулей с ремонтируемым оборудованием |
|  | Выполнять восстановление работоспособности специализированного оборудования для инвалидов |
|  | Конфигурировать базовые параметры оборудования через служебные интерфейсы и меню |
|  | Проводить нагрузочное тестирование восстановленных систем для проверки стабильности работы |
|  | Использовать методики поиска неисправностей в цифровых и аналоговых системах |
|  | Выполнять работы по ремонту в стесненных условиях и на высоте с соблюдением мер безопасности |
|  | Составлять дефектные ведомости и отчеты о выполненных ремонтных работах |
|  | Подбирать аналоги и эквиваленты для замены устаревших или снятых с производства компонентов |
|  | Координировать свои действия с диспетчерскими службами при выполнении аварийно-восстановительных работ |
| Необходимые знания | Методы и алгоритмы поиска неисправностей в электронных и электромеханических системах |
|  | Принципы работы и типовые схемотехнические решения контроллеров доступа и домофонных систем |
|  | Особенности обслуживания специализированного оборудования для МГН |
|  | Классификация и характеристики кабельной продукции |
|  | Способы восстановления и защиты кабельных линий от внешних воздействий |
|  | Основы диагностики и ремонта источников питания, включая импульсные блоки питания |
|  | Принципы работы и диагностики сетевого оборудования |
|  | Методики ремонта и восстановления средств оповещения и громкоговорящей связи |
|  | Требования к ремонту и замене компонентов в системах с требованиями бесперебойной работы |
|  | Технологии пайки и монтажа электронных компонентов различного типа |
|  | Особенности ремонта оборудования, работающего в условиях улицы и перепадов температур |
|  | Нормативные документы, регламентирующие требования к ремонту технических средств безопасности |
|  | Принципы составления дефектных ведомостей и технической отчетности по ремонтным работам |
|  | Правила подбора аналогов и заменителей для электронных компонентов и модулей |
|  | Требования к проведению работ в действующих электроустановках и на объектах с круглосуточным режимом работы |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | Код | A/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Планирование графика и объема планово-профилактических работ по техническому обслуживанию систем безопасности на объектах |
| --- | --- |
|  | Определение потребности в материально-технических ресурсах для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту |
|  | Координация работы специалистов при выполнении комплексного обслуживания систем безопасности на объекте |
|  | Контроль соблюдения технологии и последовательности выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования |
|  | Организация и проведение инструктажей по технике безопасности перед началом работ на объектах |
|  | Распределение зон ответственности и заданий между членами бригады при выполнении работ |
|  | Контроль сроков выполнения аварийно-восстановительных работ и устранения инцидентов |
|  | Формирование заявок на получение необходимых запасных частей, материалов и инструмента |
|  | Организация взаимодействия с диспетчерской службой и управляющей компанией при проведении работ |
|  | Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем безопасности |
|  | Ведение технической документации по учету выполненных работ, расходу материалов и времени |
|  | Анализ эффективности выполненных работ и выработка рекомендаций по оптимизации процессов |
|  | Организация обучения и стажировки новых сотрудников по особенностям работы с оборудованием на объектах |
|  | Координация работ по обслуживанию специализированного оборудования для МГН |
|  | Формирование отчетности о выполненных работах для предоставления заказчику и контролирующим органам |
|  | Контроль соблюдения экологических требований и правил утилизации отходов при проведении работ |
| Необходимые умения | Разрабатывать графики и планы проведения планово-профилактических работ с учетом специфики оборудования |
|  | Оценивать объем и сложность предстоящих работ по технической документации и результатам осмотров |
|  | Распределять задачи между членами бригады с учетом их квалификации и специализации |
|  | Контролировать соблюдение технологических карт и регламентов при выполнении работ |
|  | Организовывать безопасные условия труда на рабочих местах в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Анализировать потребность в материалах и комплектующих для выполнения плановых и аварийных работ |
|  | Координировать действия подчиненных при выполнении сложных комплексных работ на объекте |
|  | Проводить приемку выполненных работ, выявлять и устранять недостатки |
|  | Составлять и оформлять техническую документацию по результатам выполненных работ |
|  | Оценивать качество работы подчиненных и проводить анализ их профессиональных компетенций |
|  | Организовывать взаимодействие со смежными службами и подразделениями при выполнении работ |
|  | Применять современные методы управления работами и контроля их выполнения |
|  | Разрабатывать предложения по оптимизации процессов технического обслуживания и ремонта |
|  | Планировать и организовывать работы по обслуживанию специализированного оборудования для инвалидов |
|  | Использовать специализированное программное обеспечение для планирования и учета работ |
| Необходимые знания | Принципы и методы планирования работ по техническому обслуживанию сложных технических систем |
|  | Нормативные требования к организации работ по обслуживанию систем безопасности на объектах |
|  | Методики расчета потребности в материально-технических ресурсах для выполнения работ |
|  | Основы управления персоналом и распределения трудовых ресурсов |
|  | Технологические карты и регламенты выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту |
|  | Требования охраны труда и промышленной безопасности при организации работ на объектах |
|  | Правила составления и ведения технической документации по выполненным работам |
|  | Принципы контроля качества выполненных работ и приемки оборудования |
|  | Методы анализа эффективности технического обслуживания и ремонта оборудования |
|  | Особенности организации работ по обслуживанию специализированного оборудования для МГН |
|  | Требования к квалификации и обучению персонала, выполняющего работы по обслуживанию систем безопасности |
|  | Основы взаимодействия с заказчиками, диспетчерскими службами и управляющими компаниями |
|  | Правила формирования отчетной документации для различных контролирующих органов |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования для определения сроков и методов работ |
|  | Нормативные документы, регламентирующие порядок организации и проведения работ на объектах жилого фонда |
| Другие характеристики | - |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Мониторинг, диспетчерское управление, приём и обработка событий и обращений, связанных с функционированием СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | Код | В | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Диспетчер систем контроля и управления доступом в многоквартирных домах |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение |  |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | - |
| --- | --- |
| Другие характеристики |  |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ |  |  |
| ЕКС1 |  |  |
| Перечень СПО2 |  |  |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг работоспособности и фиксация событий (инцидентов) в работе СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объекта | Код | В/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Постоянный визуальный контроль состояния систем безопасности через интерфейсы диспетчерского программного обеспечения и видеостен |
| --- | --- |
|  | Фиксация и регистрация в журнале событий срабатываний тревожных датчиков, нештатных отключений и сбоев оборудования |
|  | Мониторинг показаний датчиков состояния дверей, ворот, шлагбаумов и иных точек прохода |
|  | Наблюдение за корректностью работы и доступностью сетевых интерфейсов IP-оборудования (камер, контроллеров) |
|  | Контроль заполнения архивов видеозаписей и корректности работы систем хранения данных |
|  | Фиксация фактов нарушения правил доступа по данным систем контроля и управления доступом |
|  | Мониторинг работоспособности и своевременного оповещения через системы звукового и светового информирования, включая средства для МГН |
|  | Отслеживание состояния и своевременного реагирования на сигналы от специализированных устройств вызова помощи |
|  | Контроль загрузки процессоров и пропускной способности каналов связи ключевых узлов систем безопасности |
|  | Регистрация в оперативных журналах времени поступления и характера внешних обращений о проблемах в работе систем |
|  | Проведение плановых тестовых проверок отклика систем на управляющие команды |
|  | Визуальный анализ видеопотоков с камер наблюдения для выявления технических сбоев (зависание, артефакты, потеря сигнала) |
|  | Фиксация данных о срабатывании резервных систем питания и жизнеобеспечения |
|  | Контроль соблюдения регламентов и временных меток в автоматических отчётах, формируемых системами |
|  | Подготовка и передача сводок о текущем состоянии систем безопасности для сменного персонала и руководства |
| Необходимые умения | Работать с интерфейсами диспетчерского программного обеспечения и систем диспетчерского управления |
|  | Оперативно классифицировать события и инциденты по степени критичности и влиянию на безопасность |
|  | Читать и интерпретировать мнемосхемы, топологические карты и технологические журналы систем |
|  | Использовать средства сетевого мониторинга для контроля доступности сетевых ресурсов |
|  | Анализировать видеопотоки в реальном времени для выявления технических неисправностей оборудования |
|  | Вести электронные журналы событий и инцидентов с заполнением всех обязательных полей |
|  | Фильтровать информационный шум и выделять значимые события из общего потока данных |
|  | Распознавать типовые признаки сбоев в работе различных типов оборудования систем безопасности |
|  | Проверять корректность работы и своевременность оповещения устройств, адаптированных для инвалидов |
|  | Формулировать четкие и информативные сообщения о выявленных инцидентах для передачи специалистам |
|  | Работать с системами сбора и визуализации данных |
|  | Соблюдать регламенты информационной безопасности при работе с системами мониторинга |
|  | Применять методики контроля целостности и доступности архивных данных систем видеонаблюдения |
|  | Осуществлять контроль соблюдения графика профилактических работ на основе данных мониторинга |
|  | Генерировать стандартные отчеты о работе систем за заданный период времени |
| Необходимые знания | Принципы построения и архитектура современных систем диспетчерского контроля и мониторинга |
|  | Классификация событий и инцидентов в системах безопасности по типам, приоритетам и источникам |
|  | Функциональные возможности и интерфейсы программного обеспечения для мониторинга систем безопасности |
|  | Основы сетевых технологий и методы диагностики сетевых подключений |
|  | Типовые признаки и симптомы основных неисправностей оборудования СКУД, видеонаблюдения, оповещения |
|  | Регламенты и инструкции по ведению журналов событий и оперативной документации |
|  | Требования к системам оповещения и средствам связи для МГН |
|  | Принципы работы и контроля систем резервного и бесперебойного электропитания |
|  | Основы работы систем видеонаблюдения: кодеки, потоки, архивация, сетевые протоколы передачи видео |
|  | Методы контроля качества видеосигнала и выявления технических проблем |
|  | Нормативные сроки реакции на различные типы инцидентов в системах безопасности жилых домов |
|  | Правила информационной безопасности при доступе к системам мониторинга и управления |
|  | Основы психофизиологии для эффективного длительного наблюдения за информационными потоками |
|  | Структура и порядок составления сменных и оперативных отчетов о состоянии систем |
|  | Основные положения руководящих документов и стандартов в области эксплуатации систем безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Приём, обработка обращений и координация действий по устранению инцидентов, связанных с функционированием СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | Код | В/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Прием входящих обращений от жильцов, представителей управляющих компаний и служб эксплуатации по всем каналам связи (телефон, электронная почта, мобильное приложение, диспетчерская консоль) |
| --- | --- |
|  | Первичная классификация и регистрация обращений в системе учёта инцидентов с присвоением приоритета и категории |
|  | Сбор и фиксация точной информации об инциденте: тип системы, адрес объекта, характер неисправности, контактные данные заявителя |
|  | Анализ поступившей информации на основе данных мониторинга и истории предыдущих обращений по объекту |
|  | Принятие решений в рамках типовых инструкций: дистанционная консультация, перезагрузка оборудования, создание заявки на выезд специалиста |
|  | Формирование и постановка задач в систему управления работами для выездных бригад с указанием полного объема необходимых данных |
|  | Координация выезда специалистов, контроль их перемещения и сроков прибытия на объект |
|  | Осуществление оперативной связи с выездной бригадой для уточнения деталей, предоставления дополнительных данных и получения промежуточных результатов |
|  | Информирование заявителей о принятых мерах, номере заявки, предполагаемых сроках устранения неисправности |
|  | Мониторинг статуса выполнения заявок, контроль соблюдения согласованных сроков устранения инцидентов |
|  | Обработка обращений, связанных со сбоями в работе специализированного оборудования для МГН, с учетом повышенного приоритета |
|  | Приём и обработка повторных обращений, анализ причин неэффективности первоначальных действий, эскалация сложных случаев |
|  | Внесение в базу знаний информации о выявленных нестандартных неисправностях и эффективных способах их устранения |
|  | Подготовка и отправка уведомлений об устранении инцидента заявителям и заинтересованным сторонам |
|  | Анализ статистики обращений для выявления системных проблем и формирования предложений по улучшению работы оборудования |
|  | Ведение и актуализация базы контактов экстренных служб, поставщиков услуг и ответственных лиц на объектах |
| Необходимые умения | Работать с системами учёта инцидентов (тикет-системами), вести диалог по стандартным скриптам и регламентам |
|  | Четко и грамотно формулировать вопросы для сбора исчерпывающей информации об инциденте |
|  | Быстро анализировать техническую суть проблемы на основе ограниченных данных от неподготовленного заявителя |
|  | Принимать обоснованные решения о необходимых действиях в рамках предоставленных полномочий и инструкций |
|  | Составлять технически грамотные и понятные задания для выездных специалистов, выделяя ключевые симптомы и ожидаемый результат |
|  | Эффективно использовать средства связи (рации, телефония, мессенджеры) для координации работы бригад в реальном времени |
|  | Работать в условиях многозадачности, переключаясь между несколькими активными инцидентами |
|  | Осуществлять психологически грамотное общение с заявителями в стрессовых ситуациях, в том числе с людьми с ограниченными возможностями здоровья |
|  | Анализировать и сопоставлять данные из различных источников (мониторинг, история обращений, слова заявителя) для формирования полной картины инцидента |
|  | Применять методики контроля сроков (SLA) и планировать работу с учетом установленных нормативов реагирования |
|  | Вести базы знаний, фиксировать в них успешные кейсы решения нестандартных проблем |
|  | Эскалировать сложные инциденты старшему смены или специалистам более высокой квалификации в установленном порядке |
|  | Формировать стандартные и специальные отчёты по результатам обработки обращений |
|  | Использовать картографические сервисы и системы геолокации для оптимизации маршрутов выездных бригад |
|  | Оценивать критичность сбоев в работе средств связи для МГН и действовать по специальным регламентам |
| Необходимые знания | Регламенты и стандарты обслуживания (соглашения об уровне обслуживания) для систем безопасности жилого фонда |
|  | Типовые инструкции и алгоритмы действий при поступлении различных категорий обращений |
|  | Основы устройства и принципов работы всех типов систем, входящих в зону ответственности, для грамотной первичной диагностики |
|  | Классификация инцидентов по степени влияния на безопасность и приоритету реагирования |
|  | Психологические основы эффективной коммуникации, в том числе в конфликтных ситуациях и с маломобильными гражданами |
|  | Функциональные возможности и порядок работы с системой управления инцидентами |
|  | Принципы организации работы выездных аварийно-восстановительных бригад и графики их дежурств |
|  | География обслуживаемых объектов, особенности их оснащения и контактная информация ответственных лиц |
|  | Нормативные сроки реагирования на различные типы инцидентов, установленные договорами и внутренними регламентами |
|  | Особенности работы и потенциальные проблемы оборудования, адаптированного для инвалидов |
|  | Основы документооборота и правила ведения электронных журналов обращений и работ |
|  | Методы анализа статистики обращений для выявления тенденций и «слабых мест» |
|  | Порядок взаимодействия с экстренными оперативными службами |
|  | Требования по защите персональных данных и конфиденциальности информации, поступающей от заявителей |
|  | Базовые принципы тайм-менеджмента и организации рабочего времени в условиях динамичного потока задач |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Оперативное администрирование и управление конфигурациями СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | Код | В/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Оперативное управление базами пользователей и правами доступа в системах контроля и управления доступом |
| --- | --- |
|  | Настройка и изменение расписаний работы точек доступа (шлагбаумы, турникеты, двери) в соответствии с текущими потребностями |
|  | Управление конфигурацией видеонаблюдения: настройка режимов записи, детекции движения, создание зон маскирования |
|  | Администрирование домофонной базы данных: добавление, удаление, блокировка абонентов, привязка идентификаторов |
|  | Конфигурирование параметров и сценариев работы системы оповещения |
|  | Управление сетевыми настройками IP-оборудования: присвоение IP-адресов, настройка портов, обновление прошивок |
|  | Настройка и контроль маршрутизации событий и тревог между различными подсистемами комплекса безопасности |
|  | Оперативное изменение конфигураций контроллеров доступа и домофонных панелей при изменениях в структуре объекта |
|  | Управление архивами видеозаписей: настройка политик хранения, очистка, экспорт данных по запросу |
|  | Конфигурирование резервирования и отказоустойчивости ключевых компонентов систем безопасности |
|  | Настройка интеграционных связей между СКУД, видеонаблюдением и домофонными системами |
|  | Администрирование программного обеспечения рабочих мест операторов и диспетчеров |
|  | Управление конфигурацией систем контроля периметра |
|  | Внесение изменений в конфигурацию оборудования по результатам анализа инцидентов и обращений |
|  | Проведение плановых ревизий и аудита конфигураций систем безопасности, выявление устаревших настроек |
|  | Создание и ведение эталонных (резервных) конфигураций оборудования для быстрого восстановления после сбоев |
| Необходимые умения | Работать с административными веб-интерфейсами и консолями управления различного оборудования систем безопасности |
|  | Настраивать сложные правила и сценарии доступа на основе времени, идентификаторов и групп пользователей |
|  | Конфигурировать параметры детекции и аналитики в системах видеонаблюдения (пересечение линий, оставленные предметы, распознавание лиц) |
|  | Управлять распределенными базами данных домофонных систем, в том числе с репликацией между серверами |
|  | Настраивать сценарии оповещения для различных типов событий с учетом требований доступности для всех категорий граждан |
|  | Выполнять базовые операции по сегментации сети и управлению трафиком систем безопасности |
|  | Интегрировать разнородные системы через стандартные протоколы и аппаратные интерфейсы |
|  | Создавать и управлять сложными иерархическими структурами объектов и оборудования в системах мониторинга |
|  | Выполнять тонкую настройку чувствительности и алгоритмов работы периметральных средств обнаружения |
|  | Оптимизировать конфигурацию систем для минимизации ложных срабатываний при сохранении уровня безопасности |
|  | Управлять версиями прошивок и программного обеспечения, выполнять их обновление с минимальным временем простоя |
|  | Настраивать автоматические реакции систем на различные типы событий и инцидентов |
|  | Работать с системами резервного копирования конфигураций и их восстановления в аварийных ситуациях |
|  | Конфигурировать систему учета рабочего времени и контроля доступа для обслуживающего персонала |
|  | Анализировать логи работы систем для выявления аномалий и неоптимальных конфигурационных решений |
| Необходимые знания | Архитектура и принципы построения распределенных систем контроля доступа с централизованным управлением |
|  | Методы и алгоритмы работы современных систем видеоаналитики и интеллектуальной обработки видеопотоков |
|  | Протоколы и стандарты интеграции систем безопасности |
|  | Принципы построения и администрирования баз данных, используемых в системах безопасности |
|  | Сетевые технологии и протоколы, применяемые в IP-системах безопасности |
|  | Методы настройки и оптимизации параметров аналоговых и IP-систем видеонаблюдения |
|  | Принципы работы и настройки систем речевого оповещения и трансляции, включая требования к оборудованию для МГН |
|  | Основы информационной безопасности при администрировании систем: управление паролями, разграничение прав доступа |
|  | Технологии резервирования и кластеризации оборудования для обеспечения отказоустойчивости |
|  | Методы аудита и анализа конфигураций систем безопасности на соответствие политикам и требованиям |
|  | Особенности администрирования облачных и гибридных систем безопасности |
|  | Принципы работы систем контроля периметра различных типов (инфракрасные, радиоволновые, емкостные) |
|  | Требования нормативных документов к хранению архивов видеонаблюдения и данных систем контроля доступа |
|  | Методологии управления изменениями в конфигурациях сложных технических систем |
|  | Основы проектирования и оптимизации человеко-машинных интерфейсов для систем диспетчерского управления |
| Другие характеристики | - |

## 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Пусконаладка, программирование (конфигурирование), интеграция и ввод в эксплуатацию в рамках модернизации, ремонта или замены СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | Код | С | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер по разработке и внедрению систем безопасности и контроля доступа в многоквартирных домах |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение |  |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | - |
| --- | --- |
| Другие характеристики |  |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ |  |  |
| ЕКС1 |  |  |
| Перечень СПО2 |  |  |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и методическое обеспечение работ по пусконаладке СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах, при их модернизации, ремонте или замене | Код | С/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Анализ проектной, рабочей и исполнительной документации на смонтированные системы для формирования комплексной программы пусконаладочных работ |
| --- | --- |
|  | Разработка и утверждение методик, технологических карт и регламентов проведения функциональных испытаний и комплексной проверки систем безопасности |
|  | Определение критериев приемки и параметров для проверки соответствия смонтированных систем проектным решениям и техническим требованиям |
|  | Формирование перечня необходимого контрольно-измерительного оборудования, специального инструмента и программного обеспечения для проведения пусконаладки |
|  | Оценка достаточности и квалификации выделенного персонала, составление плана-графика работ с распределением задач и зон ответственности |
|  | Координация взаимодействия с подрядными организациями, службами заказчика и смежными подразделениями на подготовительном этапе ввода систем в эксплуатацию |
|  | Разработка плана мероприятий по обеспечению безопасности труда и минимизации воздействия на жильцов при проведении пусконаладочных работ |
|  | Проведение входного контроля поставленного для замены или модернизации оборудования на соответствие техническим спецификациям и требованиям проекта |
|  | Составление и согласование с заказчиком программ и методик испытаний, включая проверку интеграционного взаимодействия обновленных систем с существующей инфраструктурой |
|  | Определение потребности в материально-технических ресурсах и формирование заявок на обеспечение процесса пусконаладочных работ |
|  | Организация рабочих мест, инструктажа персонала и создание условий для безопасного и эффективного выполнения работ |
|  | Разработка процедур документирования хода и результатов пусконаладочных работ, форм протоколов испытаний и актов выполненных работ |
|  | Анализ потенциальных рисков и «узких мест» в процессе ввода систем в эксплуатацию, разработка компенсирующих мероприятий |
|  | Планирование работ с учетом необходимости обслуживания и настройки специализированного оборудования для МГН |
|  | Формирование и передача в производственные подразделения полного пакета организационно-распорядительной и технологической документации для начала работ |
| Необходимые умения | Анализировать и критически оценивать полноту и корректность проектной и технической документации на системы безопасности |
|  | Разрабатывать структурированные программы и методики проведения сложных комплексных испытаний технических систем |
|  | Формулировать четкие, измеримые критерии и параметры для приемки систем безопасности в эксплуатацию |
|  | Оценивать техническую оснащенность и достаточность ресурсов для выполнения поставленных задач |
|  | Планировать и оптимизировать работу коллектива исполнителей, распределять задачи с учетом их квалификации и специализации |
|  | Организовывать эффективное взаимодействие между различными службами и подразделениями, в том числе в условиях конфликта интересов |
|  | Разрабатывать документацию по охране труда и технике безопасности для конкретных условий проведения нестандартных работ |
|  | Проводить экспертизу технических характеристик оборудования на соответствие требованиям проекта и условиям эксплуатации |
|  | Составлять технически грамотные и юридически значимые программы испытаний и методики измерений |
|  | Рассчитывать потребность и обосновывать заявки на материальные, финансовые и человеческие ресурсы |
|  | Создавать эффективные организационные схемы управления работами на объекте |
|  | Разрабатывать шаблоны и регламенты документирования для обеспечения единства подходов и качества отчетности |
|  | Выявлять, анализировать и ранжировать риски проектов, разрабатывать меры по их минимизации |
|  | Учитывать специфику нормативных требований к оборудованию для МГН при планировании и организации работ |
|  | Систематизировать и передавать комплексную информацию подчиненным и смежным специалистам для обеспечения понимания общих задач |
| Необходимые знания | Методология планирования и управления проектами ввод в эксплуатацию технических систем |
|  | Требования государственных стандартов, строительных норм и правил к составу и содержанию проектной и исполнительной документации на системы безопасности |
|  | Принципы разработки и структура технологических карт, программ испытаний и методик проведения пусконаладочных работ |
|  | Критерии и методы приемо-сдаточных испытаний сложных технических систем, включая требования к протоколам измерений |
|  | Номенклатура и технические характеристики современного контрольно-измерительного оборудования, специализированного инструмента и программного обеспечения для наладки |
|  | Основы управления персоналом, методы оценки квалификации и принципы формирования эффективных рабочих групп |
|  | Правила и процедуры делового взаимодействия с подрядчиками, заказчиками и контролирующими органами |
|  | Требования законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при организации работ на объектах жилого фонда |
|  | Технические регламенты и стандарты на оборудование систем безопасности, методики его входного контроля |
|  | Правила составления технической документации: программ испытаний, методик, протоколов, актов |
|  | Основы экономического планирования, методы расчета сметной стоимости и потребности в ресурсах |
|  | Принципы организационного проектирования и управления распределенными работами |
|  | Методы идентификации, анализа и управления рисками в проектной деятельности |
|  | Особые нормативные требования к организации работ по вводу в эксплуатацию средств обеспечения доступности для МГН |
|  | Принципы документооборота и системы управления документацией в проектной и производственной деятельности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Программирование (конфигурирование), настройка параметров и комплексная проверка работоспособности оборудования и программного обеспечения СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | Код | С/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка структурной схемы и алгоритмов функционирования обновляемых систем безопасности на основе анализа проектной документации и требований |
| --- | --- |
|  | Программирование контроллеров доступа и панелей управления: формирование баз данных пользователей, правил доступа, временных зон и сценариев реакции на события |
|  | Конфигурирование и тонкая настройка систем видеонаблюдения: установка и отладка серверного ПО, настройка параметров записи, детекции движения и видеоаналитики, калибровка управляемых видеокамер |
|  | Программирование домофонных систем: формирование абонентской базы, настройка маршрутизации вызовов, интеграция с внешними сервисами и приложениями, конфигурация специализированных модулей |
|  | Настройка и программирование систем речевого оповещения и трансляции: создание зон оповещения, запись и редактирование речевых сообщений, программирование сценариев автоматического включения |
|  | Проектирование и настройка сетевой инфраструктуры: планирование адресации, настройка сегментации сети, управления трафиком и защищенных каналов для удаленного доступа |
|  | Выполнение комплексной настройки параметров оборудования (чувствительности, порогов срабатывания, временных задержек) для соответствия конкретным условиям эксплуатации объекта |
|  | Проведение интеграционного программирования: настройка обмена данными между разнородными системами через программные интерфейсы (API) и промышленные шины данных |
|  | Установка, конфигурация и отладка серверного и клиентского программного обеспечения, настройка прав доступа пользователей |
|  | Разработка и внедрение пользовательских сценариев и автоматических реакций системы на нештатные ситуации и тревожные события |
|  | Выполнение комплексных функциональных испытаний всех подсистем по утвержденным программам, анализ соответствия работы заявленным характеристикам |
|  | Диагностика и устранение сложных программно-аппаратных несоответствий, конфликтов версий программного обеспечения, проблем сетевого взаимодействия |
|  | Оптимизация конфигураций систем для достижения максимальной производительности, надежности и соответствия требованиям информационной безопасности |
|  | Подготовка и передача заказчику полного комплекта программной документации: настроек, кодов, паролей, инструкций по администрированию |
|  | Проведение обучения администраторов и пользователей работе с обновленными системами, консультирование по сложным функциональным возможностям |
| Необходимые умения | Разрабатывать и реализовывать сложные логические алгоритмы работы систем безопасности с учетом специфики объекта и требований заказчика |
|  | Программировать (скриптовать) с использованием языков конфигурации и управления, предоставляемых оборудованием и программным обеспечением |
|  | Проектировать и настраивать распределенные базы данных пользователей и событий с репликацией и отказоустойчивостью |
|  | Выполнять глубокую настройку и калибровку интеллектуальных модулей видеоаналитики (распознавание лиц, номеров, анализ поведения) |
|  | Интегрировать разнородное оборудование и программное обеспечение через различные интерфейсы и протоколы связи |
|  | Настраивать сетевое оборудование для обеспечения требуемого качества обслуживания и безопасности передаваемого трафика |
|  | Анализировать и оптимизировать производительность серверного оборудования и систем хранения данных под конкретные нагрузки |
|  | Разрабатывать и внедрять нестандартные решения для автоматизации процессов и реализации специальных требований заказчика |
|  | Проводить комплексное тестирование систем с полным и ограниченным знанием внутренней структуры (методологии «белого» и «черного» ящика), выявлять логические ошибки и «узкие места» |
|  | Диагностировать и разрешать конфликты программного и аппаратного обеспечения, проблемы совместимости компонентов от разных производителей |
|  | Формулировать рекомендации по доработке проектных решений на основе выявленных в процессе настройки технических ограничений |
|  | Создавать понятную и полную техническую документацию на реализованные программно-аппаратные комплексы |
|  | Эффективно передавать знания и навыки работе с системой техническому персоналу и конечным пользователям |
|  | Оценивать конфигурации систем с точки зрения уязвимостей и соответствия базовым требованиям информационной безопасности |
|  | Применять методологии системного анализа для поиска корневых причин сложных неисправностей в работе программно-аппаратных комплексов |
| Необходимые знания | Архитектура и принципы программирования встроенных систем (контроллеров, панелей управления), используемых в системах безопасности |
|  | Языки программирования и скриптования, применяемые для автоматизации и настройки оборудования и программного обеспечения |
|  | Принципы построения и администрирования баз данных |
|  | Основы построения компьютерных сетей, сетевая модель взаимодействия, принципы маршрутизации и управления сетевым трафиком |
|  | Протоколы и стандарты передачи медиаданных и управления в системах безопасности |
|  | Методы и алгоритмы цифровой обработки видеоизображений и видеоаналитики |
|  | Принципы интеграции информационных систем: технологии программных интерфейсов (API), промышленные шины данных |
|  | Основы криптографии и информационной безопасности, применяемые для защиты данных в системах контроля доступа и видеонаблюдения |
|  | Методологии тестирования программного обеспечения и сложных технических систем |
|  | Принципы работы встраиваемых операционных систем и систем реального времени |
|  | Особенности конфигурирования и программирования специализированного оборудования с учетом требований доступной среды для МГН |
|  | Технические характеристики и ограничения серверного оборудования, систем хранения данных и их программного обеспечения |
|  | Принципы разработки технической документации на программно-аппаратные комплексы |
|  | Методы и техники обучения и консультирования пользователей сложных технических систем |
|  | Основы проектного подхода и управления конфигурациями в ИТ-инфраструктуре |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение интеграции систем, комплексного тестирования и оформление исполнительно-сдаточной документации по вводу в эксплуатацию СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | Код | С/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Руководство работами по физической и логической интеграции обновленных подсистем безопасности (СКУД, видеонаблюдение, домофония, оповещение) в единый комплекс |
| --- | --- |
|  | Руководство работами по физической и логической интеграции обновленных подсистем безопасности в единый комплекс |
|  | Проведение комплексных приемо-сдаточных испытаний интегрированного комплекса в соответствии с утвержденными программами и методиками |
|  | Организация и проведение нагрузочного тестирования для проверки устойчивости работы под пиковыми нагрузками и оценки пропускной способности |
|  | Выполнение тестирования на совместимость и отказоустойчивость: моделирование сбоев компонентов и проверка корректности реакции системы |
|  | Координация взаимодействия со службами заказчика, управляющей компании и смежных подрядчиков (энергетики, сетевые администраторы) для проведения совместных испытаний и согласования точек интеграции |
|  | Анализ результатов всех этапов испытаний, подготовка сводного заключения о соответствии интегрированной системы проектным требованиям, техническим заданиям и нормативным документам |
|  | Систематизация и оформление полного комплекта исполнительно-сдаточной документации: актов скрытых работ, протоколов испытаний, паспортов систем, актов ввода в эксплуатацию |
|  | Подготовка итогового отчета о проведенных работах с анализом выявленных замечаний, отклонений от проекта и мероприятий по их устранению |
|  | Проведение презентации и демонстрации работоспособности интегрированного комплекса заказчику, передача ему ключей управления, паролей доступа и всей технической документации |
|  | Организация и проведение обучения персонала заказчика (администраторов, диспетчеров) работе с интегрированной системой, включая действия в нештатных ситуациях |
|  | Формирование и передача рекомендаций по эксплуатации, техническому обслуживанию и развитию интегрированной системы безопасности |
|  | Осуществление авторского надзора за работой системы в начальный период эксплуатации, анализ ее функционирования, внесение корректировок в конфигурацию по согласованию с заказчиком |
|  | Подготовка и сдача в архив организации полного комплекта проектной, рабочей и исполнительной документации по результатам завершенных работ |
|  | Участие в работе комиссии по вводу объекта в эксплуатацию, представление и защита результатов выполненных интеграционных и пусконаладочных работ |
| Необходимые умения | Управлять работой команды специалистов на этапе комплексной сборки и интеграции разнородных систем |
|  | Разрабатывать и внедрять сквозные технологические процессы и сценарии, связывающие различные подсистемы в единый алгоритм |
|  | Планировать и организовывать многоэтапный процесс комплексных испытаний с участием различных сторон |
|  | Проводить углубленный анализ данных телеметрии и журналов работы системы для выявления взаимозависимостей и точек отказа |
|  | Формулировать экспертные заключения и технические выводы о готовности системы к эксплуатации на основе анализа большого массива тестовых данных |
|  | Систематизировать и оформлять сложную техническую документацию, обеспечивая ее соответствие требованиям стандартов делопроизводства и нормативных актов |
|  | Эффективно презентовать результаты работы не техническим специалистам (представителям заказчика, членам комиссии), объясняя сложные моменты доступным языком |
|  | Разрабатывать и проводить эффективные обучающие программы и инструктажи для персонала заказчика различного уровня подготовки |
|  | Вырабатывать долгосрочные рекомендации по эксплуатационной стратегии, модернизации и масштабированию введенной системы |
|  | Осуществлять методическое руководство и контроль за деятельностью подчиненных специалистов на завершающем этапе проекта |
|  | Проводить переговоры и находить технические компромиссы с представителями смежных служб для обеспечения работоспособности интеграционных решений |
|  | Анализировать функционирование системы в реальных условиях эксплуатации, оперативно вносить корректировки для оптимизации ее работы |
|  | Готовить и защищать отчетные материалы перед комиссиями, отвечать на вопросы контролирующих и надзорных органов |
|  | Управлять проектными рисками на финальной стадии, минимизировать последствия возможных сбоев или несоответствий |
|  | Обеспечивать преемственность информации и передачу накопленного опыта в рамках организации для выполнения будущих аналогичных проектов |
| Необходимые знания | Методологии интеграции сложных технических систем, принципы построения системной архитектуры |
|  | Стандарты и регламенты проведения приемо-сдаточных испытаний и ввода в эксплуатацию инженерных систем |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительно-сдаточной документации согласно ГОСТ, СП и ведомственным инструкциям |
|  | Основы делопроизводства и документооборота в производственных организациях |
|  | Порядок работы комиссий по приемке и вводу объектов в эксплуатацию, права и обязанности их членов |
|  | Основы договорного права в части, касающейся приемки результатов работ, оформления актов и передачи ответственности |
|  | Методики послепроектного анализа и оценки эффективности внедренных решений |
|  | Принципы организации архивного хранения технической документации |
|  | Технологии и инструменты для мониторинга и анализа работы сложных распределенных систем |
|  | Нормативные требования к обеспечению непрерывности функционирования и отказоустойчивости систем безопасности критически важных объектов (в привязке к жилому фонду) |
|  | Правила взаимодействия с государственными надзорными органами при вводе систем в эксплуатацию |
|  | Этика профессиональной деятельности и нормы делового общения при работе с заказчиком и конечными пользователями |
| Другие характеристики | - |

## 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Программирование, интеграция, тестирование и обеспечение устойчивого функционирования и отказоустойчивости СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах в соответствии с требованиями информационной безопасности | Код | D | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер по программированию систем безопасности и контроля доступа в многоквартирных домах |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение |  |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | - |
| --- | --- |
| Другие характеристики |  |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ |  |  |
| ЕКС1 |  |  |
| Перечень СПО2 |  |  |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Программирование алгоритмов, правил и сценариев функционирования СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | Код | D/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Анализ технического задания, эксплуатационных требований и архитектуры существующего комплекса систем безопасности для определения целей и задач программирования |
| --- | --- |
|  | Разработка детальных спецификаций и логических схем алгоритмов работы систем, направленных на повышение отказоустойчивости, эффективности и безопасности функционирования |
|  | Программирование сложных сценариев взаимодействия подсистем для автоматической реакции на события |
|  | Создание и отладка пользовательских скриптов и модулей для реализации нестандартной логики работы в средах исполнения предоставленного оборудования и программного обеспечения |
|  | Разработка алгоритмов резервирования и автоматического переключения на дублирующие компоненты (контроллеры, каналы связи, источники питания) при возникновении сбоев |
|  | Программирование интеллектуальных правил анализа событий и данных (корреляция событий, фильтрация ложных срабатываний, выявление аномальных паттернов поведения) |
|  | Настройка и программирование сложных расписаний и временных зон работы систем с учётом сезонности, праздничных дней и особых режимов эксплуатации объекта |
|  | Реализация алгоритмов, обеспечивающих требования информационной безопасности |
|  | Разработка сценариев для специализированного оборудования МГН, обеспечивающих их приоритетность, дублирование сигналов и простоту использования |
|  | Оптимизация существующих алгоритмов и скриптов для повышения производительности системы, снижения нагрузки на оборудование и сеть |
|  | Создание модулей для сбора, предварительной обработки и экспорта данных телеметрии и статистики работы систем для последующего анализа |
|  | Проверка и тестирование разработанных алгоритмов в тестовой среде, максимально приближенной к производственной, на предмет корректности логики и отсутствия конфликтов |
|  | Интеграция разработанных программных модулей и скриптов в действующий комплекс систем, проведение их приемочного тестирования совместно с другими компонентами |
|  | Составление подробной технической документации на разработанные алгоритмы: блок-схемы, описания логики, инструкции по модификации, руководства пользователя |
|  | Консультирование и передача знаний инженерам по эксплуатации и администраторам систем по работе с реализованными сценариями и правилами |
| Необходимые умения | Анализировать и формализовать неструктурированные эксплуатационные требования в виде четких технических спецификаций и логических условий |
|  | Проектировать сложные, многозвенные алгоритмы с учетом параллельных процессов и обеспечения целостности данных |
|  | Программировать (скриптовать) на языках конфигурирования, используемых в оборудовании и программном обеспечении |
|  | Применять принципы и шаблоны проектирования программного обеспечения для создания надежных решений |
|  | Использовать средства отладки для поиска и устранения ошибок в логике, оптимизации производительности |
|  | Разрабатывать и применять методы моделирования и прототипирования алгоритмов для предварительной оценки их эффективности |
|  | Обеспечивать безопасность разрабатываемого кода: проводить статический анализ, лучшим практикам (отраслевым стандартам) для предотвращения уязвимостей |
|  | Работать с системами контроля версий для управления исходным кодом скриптов и конфигураций |
|  | Создавать комплексные тестовые сценарии для автоматизированной проверки корректности работы алгоритмов |
|  | Оптимизировать алгоритмы с точки зрения потребления ресурсов (память, процессорное время) и времени отклика системы |
|  | Документировать технические решения на профессиональном уровне, создавая понятные схемы, комментарии в коде и внешние руководства |
|  | Эффективно взаимодействовать с системными архитекторами, сетевыми инженерами и специалистами по информационной безопасности для согласования технических решений |
|  | Оценивать риски, связанные с внедрением новых алгоритмов в производственную среду, и планировать процедуры отката |
|  | Адаптировать и дорабатывать типовые алгоритмы и скрипты под специфические требования конкретного объекта и оборудования |
|  | Проводить код-ревью и давать конструктивную обратную связь другим разработчикам скриптов и конфигураций |
| Необходимые знания | Методологии алгоритмизации и проектирования программной логики |
|  | Синтаксис и возможности языков программирования и скриптования, используемых во встраиваемых системах и программного обеспечения для автоматизации |
|  | Принципы реактивного и событийно-ориентированного программирования, применяемые в системах реального времени |
|  | Основы математической логики и теории автоматов для построения сложных условий и сценариев |
|  | Подходы и технологии, связанные с кибербезопасностью встраиваемых систем и интернета вещей (IoT) |
|  | Принципы отказоустойчивого проектирования и методы реализации резервирования на программном уровне |
|  | Основы теории очередей и планирования задач для оптимизации обработки событий в высоконагруженных системах |
|  | Методы сбора, обработки и анализа данных телеметрии для мониторинга состояния систем |
|  | Стандарты и протоколы обмена данными, используемые для интеграции на программном уровне |
|  | Требования нормативных документов в области информационной безопасности применительно к системам управления доступом и видеонаблюдению |
|  | Особенности программирования для оборудования с ограниченными вычислительными ресурсами |
|  | Принципы документирования исходного кода и создания технической документации |
|  | Основы работы с технологиями контейнеризации и оркестрации для тестирования и развертывания сред исполнения |
|  | Методологии разработки с учетом требований доступности, применимые к созданию сценариев для МГН |
|  | Правила и стандарты лицензирования используемого программного обеспечения, библиотек и сред исполнения |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Интеграция СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах, через WEB-интерфейсы и API, включая настройку обмена данными и обеспечение их совместимости и отказоустойчивости | Код | D/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Планирование и проектирование схем интеграционного взаимодействия между разнородными подсистемами безопасности на основе анализа их API, протоколов и веб-интерфейсов |
| --- | --- |
|  | Настройка и конфигурирование двустороннего обмена данными между системами через программные интерфейсы (API) с реализацией необходимых методов аутентификации и авторизации |
|  | Разработка и внедрение промежуточного программного слоя, шин данных или шлюзов для обеспечения совместимости и трансляции протоколов между системами |
|  | Конфигурация отказоустойчивых сценариев интеграции: настройка механизмов повторных попыток, очередей сообщений, мониторинга каналов связи и автоматического переключения на резервные маршруты |
|  | Реализация механизмов обеспечения информационной безопасности при интеграции: настройка шифрования трафика, проверка входящих данных, настройка межсетевых экранов и сегментации сети |
|  | Настройка интеграции систем с внешними сервисами и платформами через предоставленные программные интерфейсы |
|  | Проведение комплексного тестирования интеграционных связей: проверка корректности передачи данных, обработки ошибок и устойчивости к нагрузкам |
|  | Оптимизация производительности интеграционных решений: настройка кэширования, балансировка нагрузки, выбор оптимальных форматов данных |
|  | Документирование архитектуры интеграции, создание схем потоков данных, описаний точек API и инструкций по устранению типовых сбоев в обмене информацией |
|  | Мониторинг работоспособности и анализ логов интеграционных компонентов в реальном времени, выявление и устранение «узких мест», утечек памяти, сбоев в последовательностях сообщений |
|  | Организация и проведение работ по обновлению или замене интеграционных компонентов без прекращения функционирования основных систем (миграция, «горячее» резервирование) |
|  | Разработка и настройка сценариев автоматического восстановления интеграционных связей после сбоев коммуникационной или серверной инфраструктуры |
|  | Координация с разработчиками и вендорами систем для уточнения спецификаций API, получения обновлений и разрешения проблем несовместимости |
|  | Внедрение и настройка систем централизованного управления ключами и сертификатами, используемыми для аутентификации |
|  | Проведение аудита безопасности настроенных интеграционных каналов на соответствие требованиям политик информационной безопасности компании и отраслевым стандартам |
| Необходимые умения | Анализировать документацию по программным интерфейсам (API) и протоколам для оценки возможностей и ограничений интеграции |
|  | Проектировать и реализовывать надежные схемы взаимодействия распределенных систем с учетом требований к задержкам и пропускной способности |
|  | Настраивать и программировать взаимодействие с использованием веб-технологий и стандартных форматов данных |
|  | Разрабатывать скрипты и конфигурации для систем обмена сообщениями и потоковой обработки данных |
|  | Конфигурировать и администрировать промежуточное ПО и платформы для развертывания интеграционных компонентов |
|  | Внедрять и настраивать механизмы обеспечения отказоустойчивости на уровне интеграции |
|  | Применять практики безопасной разработки (Secure by Design) при создании и настройке интеграционных решений |
|  | Использовать инструменты для тестирования программных интерфейсов, нагрузочного тестирования и мониторинга |
|  | Проводить диагностику сложных проблем в распределенных системах, используя анализ логов, трассировку и метрики |
|  | Оптимизировать сетевое взаимодействие и потребление ресурсов интеграционными процессами |
|  | Создавать исчерпывающую техническую документацию, включая диаграммы последовательностей, схемы развертывания и руководства по аварийному восстановлению |
|  | Работать с системами контроля версий и инфраструктурой как код для управления конфигурациями сред |
|  | Координировать работы между командами разработки, эксплуатации и информационной безопасности для успешной реализации интеграционных проектов |
|  | Проводить оценку рисков, связанных с изменениями в интеграционных схемах или обновлением версий API сторонних систем Разрабатывать и проводить процедуры отката (rollback) интеграционных изменений в случае возникновения критических проблем |
| Необходимые знания | Архитектурные стили и паттерны интеграции систем |
|  | Протоколы и стандарты веб-сервисов и программных интерфейсов (API) |
|  | Технологии и платформы для обмена сообщениями и потоковой обработки данных |
|  | Принципы построения отказоустойчивых и масштабируемых распределенных систем: механизмы консенсуса, репликация данных, шардирование |
|  | Методы и стандарты обеспечения информационной безопасности в веб-приложениях и программных интерфейсах |
|  | Основы сетевых технологий, принципы работы межсетевых экранов и балансировщиков нагрузки |
|  | Принципы контейнеризации и оркестрации для развертывания микросервисов |
|  | Методологии тестирования распределенных систем и программных интерфейсов: стратегии тестирования, инструменты для автоматизации, практики тестирования отказоустойчивости |
|  | Системы мониторинга, сбора логов и трассировки распределенных систем |
|  | Принципы управления конфигурациями оборудования и программного обеспечения с использованием декларативных подходов (инфраструктура как код) |
|  | Принципы организации процессов тестирования и внедрения изменений в конфигурации интегрированных систем |
|  | Требования нормативных актов в области защиты персональных данных и безопасности критической информационной инфраструктуры применительно к межсистемному обмену |
|  | Особенности интеграции со специализированными системами и сервисами для МГН, требования к надежности и приоритету их каналов связи |
|  | Основы криптографии и принципы работы инфраструктуры открытых ключей (PKI) |
|  | Экономические аспекты и модели лицензирования промежуточного программного обеспечения и облачных интеграционных платформ |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение специализированного тестирования на устойчивость и отказоустойчивость, анализ результатов, оптимизация конфигураций и устранение ошибок в работе СКУД, домофонных систем, систем видеонаблюдения, оповещения и иных инженерных систем безопасности, установленных в МКД и на относящихся к ним инфраструктурных объектах | Код | D/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка комплексной стратегии и планов тестирования, охватывающих функциональную корректность, производительность, устойчивость и отказоустойчивость комплекса систем |
| --- | --- |
|  | Планирование и моделирование сценариев нагрузочного тестирования для определения пределов пропускной способности систем |
|  | Организация и проведение стресс-тестирования, выходящего за пределы нормальной эксплуатационной нагрузки, для выявления «узких мест», точек отказа и определения запаса прочности системы |
|  | Разработка и выполнение сценариев тестирования отказоустойчивости: имитация сбоев аппаратных компонентов, каналов связи, источников питания с фиксацией реакции системы |
|  | Проведение тестирования процедур аварийного восстановления: проверка целостности резервных копий, корректности восстановления конфигураций и данных, времени восстановления работоспособности после сбоев |
|  | Автоматизация процессов тестирования с использованием специализированных инструментов для обеспечения повторяемости и интеграции в конвейер поставки |
|  | Сбор и детальный анализ метрик производительности, данных телеметрии и логов, полученных в ходе тестирования, с использованием систем мониторинга |
|  | Формулирование экспертных выводов и подготовка развернутых отчетов о результатах тестирования, содержащих выявленные уязвимости, риски, рекомендации по оптимизации и оценку общего уровня зрелости системы |
|  | Разработка и реализация планов оптимизации на основе результатов тестирования: тонкая настройка параметров оборудования и программного обеспечения, модификация конфигураций, внесение изменений в архитектуру взаимодействия компонентов |
|  | Координация работ по устранению выявленных критических ошибок, уязвимостей безопасности и проблем производительности, включая взаимодействие с вендорами оборудования для получения исправлений (патчей) |
|  | Проведение регрессионного тестирования после внесения оптимизаций и исправлений для подтверждения устранения проблем и отсутствия новых дефектов |
|  | Разработка и актуализация нормативно-технической документации по тестированию и эксплуатации: регламенты проведения периодических нагрузочных тестов, инструкции по действиям при выявлении уязвимостей, планы аварийного восстановления |
|  | Организация и проведение тренировок (учений) для персонала службы эксплуатации на основе разработанных сценариев сбоев и восстановления |
|  | Мониторинг эксплуатационных характеристик системы после внедрения оптимизаций и проведение сравнительного анализа для оценки эффективности выполненных улучшений |
|  | Консультирование архитекторов, разработчиков и службы эксплуатации по вопросам проектирования, конфигурирования и поддержки систем с учетом требований устойчивости и отказоустойчивости |
| Необходимые умения | Разрабатывать многоуровневые стратегии тестирования, учитывающие требования, архитектурные особенности и риски для сложных распределенных систем |
|  | Проектировать реалистичные и воспроизводимые сценарии нагрузочного и стресс-тестирования, моделирующие пиковые и аварийные условия эксплуатации |
|  | Работать со специализированным программным обеспечением для нагрузочного тестирования и тестирования отказоустойчивости |
|  | Автоматизировать процессы тестирования, интеграции и развертывания с использованием соответствующих инструментов |
|  | Проводить углубленный анализ производительности систем, интерпретировать сложные метрики и выявлять корневые причины проблем |
|  | Формулировать технически грамотные и практически применимые рекомендации по оптимизации на основе данных, а не предположений |
|  | Координировать работу смежных специалистов и подразделений для совместного устранения сложных, межфункциональных проблем |
|  | Проводить оценку рисков, связанных с выявленными уязвимостями, и определять приоритеты для их устранения |
|  | Разрабатывать и документировать планы аварийного восстановления и регламенты действий для службы эксплуатации |
|  | Эффективно использовать системы мониторинга и визуализации данных для анализа результатов тестирования и наблюдения за системой в средах, приближенных к промышленным |
|  | Применять принципы тестирования отказоустойчивости (инженерии хаоса) продуманно и безопасно |
|  | Проводить аудит конфигураций и настроек систем безопасности на предмет соответствия лучшим практикам в области отказоустойчивости и производительности |
|  | Адаптировать методологии и инструменты тестирования под специфику встраиваемых систем, систем реального времени и оборудования интернета вещей (IoT), используемых в комплексах безопасности |
|  | Готовить и представлять сложные технические отчеты и рекомендации руководству и заказчикам, аргументированно обосновывая необходимость изменений |
|  | Осуществлять постоянный профессиональный мониторинг для внедрения новых методов, инструментов и лучших практик в области тестирования надежности и безопасности |
| Необходимые знания | Методологии тестирования программного обеспечения и сложных аппаратно-программных комплексов, включая нагрузочное, стрессовое и тестирование восстановления |
|  | Принципы работы и инструменты для автоматизации тестирования производительности, их сильные и слабые стороны, области применения |
|  | Архитектурные паттерны и антипаттерны влияющие на производительность, масштабируемость и отказоустойчивость распределенных систем |
|  | Принципы и практики обеспечения надёжности сервисов, ключевые метрики надежности |
|  | Основы теории массового обслуживания и моделирования систем для прогнозирования поведения под нагрузкой |
|  | Подходы и инструменты для проведения тестирования отказоустойчивости в промышленной среде или на адекватных стендах |
|  | Принципы построения и использования современных стеков мониторинга, сбора логов и трассировки |
|  | Требования нормативных документов и отраслевых стандартов, касающихся надежности, доступности и живучести систем безопасности критической инфраструктуры (в привязке к жилому фонду) |
|  | Основы анализа и управления рисками, методы оценки ущерба от простоя систем |
|  | Принципы работы и настройки механизмов кластеризации, репликации, балансировки нагрузки и отказоустойчивости |
|  | Особенности тестирования оборудования и программного обеспечения для МГН с точки зрения гарантированной доступности и надежности в любых условиях |
|  | Методы оптимизации производительности систем на разных уровнях |
|  | Основы информационной безопасности в контексте анализа уязвимостей, влияющих на устойчивость системы |
|  | Правовые и этические аспекты проведения тестирования, особенно нагрузочного и тестирования отказоустойчивости, на действующих или близких к боевым системам |
|  | Принципы технического писательства для создания четкой, структурированной и полезной документации по тестированию и эксплуатации |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

СРО «Союз предприятий систем безопасности»

Председатель наблюдательного совета Чеботарёв Руслан Александрович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | ООО «ЭЛТИС Трейдинг» (представитель Антропов Роман Юрьевич и Флорен Максим Викторович), Санкт-Петербург |
| --- | --- |
|  | ООО «Город 77» (генеральный директор Зимин Алексей Игоревич), Москва |
|  | ООО «ПУ Тодес» (генеральный директор Спесивцев Дмитрий Владимирович), Москва |
|  | ООО «Перспектива ТЦ» (представитель Маслянкин Андрей Павлович), Москва |
|  | ООО «Профторг М» (представитель Зажигалин Денис Андреевич), Москва |
|  | ООО "Технический центр "МАРШАЛ" (Представитель Лебешева Ольга Владимировна) , Москва |
|  | ООО "Компания МД" (генеральный директор Гаранин Михаил Николаевич), Москва |
|  | Московский Государственный колледж электромеханики и информационных технологий, Москва |
|  | Общероссийская общественная организация «Профессиональный союз Негосударственной сферы безопасности» (Председатель профсоюза Галочкин Дмитрий Евгеньевич), Москва |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

СКУД (Системы контроля и управления доступом) МКД — комплекс технических средств (контроллеры, считыватели идентификаторов, электронные замки, программное обеспечение), предназначенный для автоматизированного ограничения, управления и учета входа/выхода людей и транспорта на территорию и в помещения дома (подъезды, паркинги, технические зоны). СКУД может функционировать автономно или быть интегрирована в общий комплекс безопасности МКД, включая домофонные системы, видеонаблюдение, охранную и пожарную сигнализацию для формирования единой защитной среды.

ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний п. 3.28 система контроля и управления доступом (СКУД): Совокупность средств контроля и управления доступом, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью.

МКД – многоквартирный дом, многоквартирные дома.

МГН – маломобильные группы населения (люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, люди с нарушением интеллекта, люди старших возрастов, беременные женщины, лица с детскими колясками, с малолетними детьми, тележками, багажом и т.п.) — определение согласно пункту 3.13 СП 59.13330.2020.